## ICPraw_all
Mean | SheilaSampleNumber | Al1670 | Al3961 | As1890 | B_2497 | Ba4554 | Ca3179 | Ca4226 | Cd2265 | Cd2288 | Co2286 | Cr2677 | Cr2835 | Cu2247 | Cu3247 | Fe2599 | Fe2714 | K_4047 | K_7664 | Mg2790 | Mn2576 | Mo2020 | Na5889 | Ni2216 | Ni2316 | P_1774 | P_2149 | Pb2203 | S_1807 | Se1960 | Si2516 | Si2881 | Sr4215 | Ti3349 | V_3093 | Y_2243 | Y_3710 | Zn2062 | Zn2138
Sample-21 | 1 | -0.0015435 | -0.0005368 | 0.0017438 | 0.0023203 | -0.0010313 | 0.01585 | 0.014865 | 1.682e-06 | 8.7113e-05 | -0.000252 | -0.00071267 | -0.00088939 | -0.0072678 | -0.016175 | -0.001349 | -0.00924 | 1.0074 | -0.018381 | 0.0013058 | 0.00029719 | -0.00017209 | -0.0027948 | -0.00014948 | -0.0002616 | 0.0048949 | 0.0024822 | -0.00080927 | 0.011562 | 0.00065524 | -0.0077841 | -0.0015428 | 1.9534e-05 | -0.0011608 | 0.00039618 | -0.00041872 | -0.0013691 | -0.0011507 | -0.0011884
Sample-22 | 2 | 0.0034088 | 0.0025442 | 0.0011312 | -0.0041457 | -0.00062344 | 0.11087 | 0.09953 | 8.0838e-05 | -0.00014176 | 4.4929e-05 | -0.00076524 | -0.0009329 | -0.0049948 | -0.012364 | 0.033471 | 0.019461 | 1.6407 | -0.010715 | 0.0027409 | 0.00096391 | -0.00057104 | 0.0069868 | -0.00042336 | 0.00026646 | -0.0078283 | -0.004714 | 0.00023148 | 155.7829 | 0.00050664 | -0.026149 | -0.017727 | -5.2436e-05 | -0.0013654 | -8.4063e-05 | -0.00025431 | -0.00072357 | -0.0002491 | -0.00016489
Sample-23 | 3 | 0.00085776 | 0.0022762 | 0.0026214 | 0.015437 | 0.032888 | 54.1853 | 38.9297 | 1.3502e-05 | -8.6837e-05 | -0.00024166 | -0.00075389 | -0.00071871 | -0.0065261 | -0.015234 | 0.045221 | 0.030047 | 2.1003 | 2.8637 | 11.11 | 0.013448 | -0.00079303 | 0 | 0.00077027 | 0.00035532 | 0.0040626 | 0.018187 | -0.0015646 | 181.4394 | 7.5619e-05 | 1.5459 | 1.6882 | 0.12575 | 5.1694e-05 | 0.022739 | -0.00034597 | -0.0015572 | 0.0014002 | 0.001444
Sample-24 | 4 | 4.2707e-05 | 0.0015314 | 0.0025909 | 0.015781 | 0.033096 | 54.9544 | 39.3423 | 4.2382e-05 | 9.5092e-05 | 3.9343e-05 | -0.00061443 | -0.0010532 | -0.0063848 | -0.015796 | 0.041646 | 0.02832 | 1.9806 | 2.9083 | 11.2591 | 0.013399 | -0.0011299 | 0 | 0.00092924 | 0.00061377 | 0.0040418 | 0.017973 | -0.00066274 | 174.5309 | -0.00067541 | 1.5664 | 1.7059 | 0.12744 | 3.6615e-05 | 0.02286 | -0.00042972 | -0.0015385 | 0.00073476 | 0.00082048
Sample-25 | 5 | 0.00048339 | 0.0020245 | 0.0033237 | 0.015567 | 0.033841 | 55.2593 | 39.6567 | 1.0619e-05 | -0.00024841 | -9.6007e-05 | -0.00090895 | -0.00094359 | -0.006022 | -0.01535 | 0.041652 | 0.029106 | 2.7657 | 2.9346 | 11.3752 | 0.013657 | -0.00138 | 0 | 0.00077597 | 0.00010459 | 0.0066474 | 0.015871 | -0.00058504 | 175.018 | -0.00035708 | 1.5884 | 1.7278 | 0.12874 | -4.671e-05 | 0.023542 | -0.00025938 | -0.0015634 | 0.0014097 | 0.0016912
Sample-26 | 6 | 0.00084768 | 0.0021417 | 0.0031563 | 0.015181 | 0.031228 | 52.2385 | 37.7897 | -2.2247e-06 | -0.00036787 | -6.72e-05 | -0.00068284 | -0.00090937 | -0.0049911 | -0.013818 | 0.030726 | 0.018885 | 2.6672 | 3.3269 | 10.89 | 0.0014176 | -0.0011075 | 0 | 0.0008366 | 0.0007322 | 0.0045345 | 0.020622 | -0.00045144 | 216.311 | -0.0040017 | 1.1997 | 1.3078 | 0.12255 | 0.00012728 | 0.022968 | -0.00020641 | -0.001647 | 0.0044899 | 0.0049329
Sample-27 | 7 | 0.0013574 | 0.0028805 | 0.0030605 | 0.016208 | 0.03149 | 53.4751 | 38.6517 | -2.5896e-05 | -0.00033208 | 0.00012863 | -0.00043894 | -0.001006 | -0.0054094 | -0.014551 | 0.030206 | 0.027931 | 2.762 | 3.2059 | 11.1208 | 0.0018269 | -0.0012868 | 0 | 0.00074761 | 0.0012101 | 0.0059535 | 0.018994 | -0.0011217 | 193.5246 | -0.0024969 | 1.1999 | 1.3037 | 0.12502 | -3.9978e-05 | 0.022955 | -0.00018695 | -0.0014884 | 0.0024467 | 0.0027191
Sample-30 | 8 | 0.0063554 | 0.0072844 | 0.0024838 | 0.015497 | 0.033421 | 53.4046 | 38.8799 | 7.9201e-05 | -0.00015911 | 0.00023303 | -0.00076686 | -0.00091523 | -0.0052367 | -0.01405 | 0.033668 | 0.023398 | 2.6446 | 3.4891 | 11.233 | 0.0030397 | -0.00058802 | 0 | 0.0010987 | 0.00037362 | 0.011965 | 0.018333 | -0.0024064 | 131.3193 | 0.00051747 | 1.2266 | 1.3289 | 0.12784 | -2.3233e-05 | 0.023352 | 1.6285e-05 | -0.0016264 | 0.0031327 | 0.0034931
QC-1 |  | 0.96518 | 0.96146 | 0.98506 | 0.98577 | 1.0804 | 1.0897 | 1.0099 | 0.99438 | 0.98892 | 0.98885 | 1.003 | 0.91043 | 0.98196 | 0.97768 | 1.0147 | 1.0629 | 0.48726 | 0.94211 | 0.9691 | 0.93546 | 0.97789 | 0.94082 | 0.97354 | 0.96403 | 1.0042 | 0.96367 | 0.9957 | 1.0184 | 0.98676 | 1.0021 | 1.0586 | 0.98284 | 1.0737 | 0.96703 | 0.95865 | 0.98959 | 0.97881 | 1.0114
Sample-31 | 9 | 0.0018283 | 0.0032254 | 0.0034713 | 0.022483 | 0.033803 | 55.4035 | 39.9937 | -8.191e-05 | -0.00054059 | 0.00038349 | -0.0006009 | -0.00078228 | -0.0039346 | -0.012985 | 0.026921 | 0.016414 | 2.6574 | 3.4713 | 11.5002 | 0.0011801 | 0.0013517 | 0 | 0.0011485 | 0.00088505 | 0.014088 | 0.027372 | -0.0017978 | 159.7949 | -0.0023342 | 1.1261 | 1.2223 | 0.13005 | 0.00026418 | 0.024563 | -5.7085e-05 | -0.0011519 | 0.028918 | 0.031033
Sample-34 | 10 | 0.0014579 | 0.0029225 | 0.0014981 | 0.014921 | 0.032281 | 51.9035 | 37.5876 | -6.3186e-05 | -0.00033947 | -3.7469e-05 | -0.0006532 | -0.00089195 | -0.0051626 | -0.014291 | 0.018165 | 0.0079812 | 2.776 | 3.457 | 10.8992 | 0.0012951 | -0.00048746 | 0 | 0.0008097 | 0.00027414 | 0.00699 | 0.012922 | -0.0010643 | 132.8408 | -0.003697 | 1.2501 | 1.3569 | 0.12416 | -0.00017708 | 0.022532 | -0.00035409 | -0.0015825 | 0.0022723 | 0.0024037
Sample-35 | 11 | 0.0063772 | 0.0084768 | 0.0024129 | 0.016788 | 0.035226 | 56.872 | 39.8631 | -3.9433e-05 | -6.3754e-05 | 0.00033889 | -0.00073441 | -0.00083556 | -0.0050091 | -0.013325 | 0.023688 | 0.014343 | 2.9532 | 3.543 | 11.8426 | 0.00081696 | -0.00056965 | 0 | 0.0011696 | 0.00077448 | 0.017932 | 0.026274 | -0.0010731 | 196.5409 | -0.0012916 | 1.1028 | 1.1977 | 0.1357 | -6.1283e-06 | 0.024796 | -0.00027072 | -0.0015542 | 0.0024697 | 0.0026329
Sample-38 | 12 | 0.0013213 | 0.0022555 | 0.0024522 | 0.016293 | 0.034688 | 52.9752 | 37.9096 | 7.5745e-05 | -0.00032452 | -5.9226e-05 | -0.0009996 | -0.00086589 | -0.0057262 | -0.014462 | 0.017053 | 0.0055799 | 2.099 | 3.5329 | 11.1218 | 0.0007632 | -0.00064719 | 0 | 0.0011368 | 0.00064656 | 0.011488 | 0.022056 | -0.0014468 | 206.786 | -0.00098794 | 1.706 | 1.8485 | 0.12792 | 8.7176e-05 | 0.022906 | -0.00011672 | -0.0015816 | 0.0035965 | 0.0039566
Sample-39 | 13 | 0.0013589 | 0.0024824 | 0.0026721 | 0.017251 | 0.034923 | 55.3295 | 39.288 | -7.4497e-05 | -0.00034298 | 0.00032819 | -0.00081635 | -0.00029854 | -0.0054262 | -0.014331 | 0.021546 | 0.010441 | 1.6208 | 3.5689 | 11.6322 | 0.00069906 | -0.00050005 | 0 | 0.0010952 | 0.00035221 | 0.00072668 | 0.010678 | -0.0014114 | 202.7129 | -0.0019307 | 1.0864 | 1.1791 | 0.13283 | -0.00011693 | 0.024539 | -0.00035478 | -0.0015664 | 0.0025469 | 0.0028606
QC-1 |  | 0.99704 | 1.0189 | 1.0477 | 1.0635 | 1.1615 | 1.158 | 1.0593 | 1.0589 | 1.0501 | 1.055 | 1.0749 | 0.98082 | 1.0462 | 1.0528 | 1.0786 | 1.1249 | 0.35653 | 0.98463 | 1.0336 | 1.0066 | 1.0466 | 0.97565 | 1.0364 | 1.0289 | 1.0653 | 1.0286 | 1.0553 | 1.1009 | 1.0531 | 1.0738 | 1.1314 | 1.0622 | 1.1585 | 1.0418 | 1.0247 | 1.0683 | 1.0387 | 1.0778
Sample-42 | 14 | 0.0037739 | 0.0051192 | 0.0032102 | 0.027352 | 0.071175 | 71.9023 | 47.6018 | -6.437e-05 | 6.6748e-06 | 0.00027794 | -0.00062611 | -0.00040251 | -0.0049743 | -0.013646 | 0.019996 | 0.0090045 | 2.2983 | 4.109 | 12.0293 | 0.034062 | -0.00043201 | 0 | 0.0012209 | 0.00076356 | 0.015323 | 0.026641 | -0.00052972 | 154.9897 | -0.0015522 | 1.8685 | 2.0097 | 0.16078 | -5.7464e-05 | 0.025781 | -5.9269e-05 | -0.0015803 | 0.015806 | 0.01695
Sample-43 | 15 | 0.00015964 | 0.0013994 | 0.0038369 | 0.015037 | 0.030389 | 48.2636 | 36.7325 | -2.7276e-05 | -0.00055003 | 9.0593e-05 | -0.00079804 | -0.00094302 | -0.0054839 | -0.014762 | 0.016656 | 0.0085546 | 3.0193 | 3.4121 | 10.1832 | 0.00047339 | -0.00083961 | 0 | 0.00090739 | 0.00043821 | 0.00027854 | 0.01226 | -0.0013393 | 173.6107 | -0.0010525 | 0.9469 | 1.0256 | 0.11431 | -5.4934e-05 | 0.02073 | -6.2355e-05 | -0.001591 | 0.0027583 | 0.003136
Sample-46 | 16 | 0.0024384 | 0.0033852 | 0.0024395 | 0.025743 | 0.075057 | 78.1692 | 50.9334 | 2.3656e-05 | -0.00021599 | 5.5795e-05 | -0.00076941 | -0.00084361 | -0.0044915 | -0.013652 | 0.016503 | 0.01021 | 3.0087 | 3.8535 | 11.0692 | 0.039125 | -0.0011789 | 0 | 0.0016056 | 0.00055376 | 0.020938 | 0.034536 | -0.0013518 | 206.7661 | -0.0019398 | 1.6437 | 1.775 | 0.16028 | -6.7856e-05 | 0.022868 | -0.00017173 | -0.0016573 | 0.015741 | 0.016794
Sample-47 | 17 | 0.0007744 | 0.0022359 | 0.0021396 | 0.018141 | 0.036465 | 56.4797 | 39.8784 | 3.7303e-05 | -0.0004231 | 0.00015729 | -0.0010877 | -0.00050245 | -0.0051585 | -0.014019 | 0.018285 | 0.013086 | 2.4184 | 3.8261 | 11.7659 | 0.00057693 | -0.00080955 | 0 | 0.0011682 | 0.00037396 | 0.00030186 | 0.015092 | -0.0015156 | 218.7476 | -0.0011776 | 1.112 | 1.2036 | 0.13547 | -4.1044e-05 | 0.025159 | -2.6157e-05 | -0.001489 | 0.0027492 | 0.003071
Sample-50 | 18 | 0.0023497 | 0.0049521 | 0.0025075 | 0.033107 | 0.10588 | 108.446 | 62.9869 | -4.5245e-05 | -0.00056454 | 0.00013241 | -0.00063246 | -0.00062611 | -0.005468 | -0.013601 | 0.016946 | 0.010508 | 3.3923 | 4.5322 | 12.7851 | 0.072236 | -0.0010845 | 0 | 0.0015036 | 0.00068248 | 0.034624 | 0.045816 | -0.0014145 | 198.8658 | -0.00057925 | 1.9411 | 2.0906 | 0.21818 | -0.00028299 | 0.028011 | -0.00016303 | -0.0015177 | 0.01755 | 0.018937
QC-1 |  | 0.85249 | 0.90247 | 0.91172 | 0.91142 | 1.0006 | 1.0221 | 0.96746 | 0.92636 | 0.92043 | 0.92084 | 0.93203 | 0.85054 | 0.91521 | 0.90465 | 0.92979 | 0.96618 | 0.62415 | 0.90376 | 0.91001 | 0.87232 | 0.90878 | 0.91911 | 0.90868 | 0.89887 | 0.92789 | 0.8996 | 0.9254 | 0.95029 | 0.91388 | 0.91649 | 0.96284 | 0.91996 | 0.99521 | 0.89733 | 0.89352 | 0.91692 | 0.91612 | 0.9413
Sample-51 | 19 | -0.0001281 | 0.0019847 | 0.0019262 | 0.019331 | 0.028115 | 42.484 | 33.1109 | -1.8152e-05 | -0.00019305 | 0.00052944 | -0.00023076 | -0.00057551 | -0.0048993 | -0.014318 | 0.014337 | 0.002335 | 1.969 | 2.9445 | 8.7977 | 0.00084595 | 0.0011032 | 0 | 0.00058682 | 5.2068e-05 | -0.004887 | 0.0070533 | -0.00010049 | 178.4529 | -0.0021238 | 0.81172 | 0.8805 | 0.099197 | 0.0003896 | 0.018019 | 1.6119e-05 | -0.001191 | 0.0028742 | 0.003007
Sample-54 | 20 | 0.0014046 | 0.0030836 | 0.0027096 | 0.036398 | 0.12565 | 130.2931 | 72.2936 | -1.047e-05 | -0.00047779 | 2.308e-05 | -0.0005702 | -0.00053537 | -0.0051666 | -0.013927 | 0.018492 | 0.0041549 | 2.2065 | 4.9371 | 12.9856 | 0.15905 | -0.00060138 | 0 | 0.0017656 | 0.0012321 | 0.054201 | 0.064924 | -0.001114 | 215.1766 | -0.0017339 | 2.0011 | 2.1556 | 0.25355 | -0.00052432 | 0.027816 | -0.00034496 | -0.0015902 | 0.020599 | 0.022246
Sample-55 | 21 | -0.00063372 | 0.0019743 | 0.0026976 | 0.013527 | 0.029405 | 44.4863 | 33.7064 | 1.6645e-05 | -0.00031353 | 0.00020412 | -0.00092504 | -0.00091345 | -0.0055052 | -0.015045 | 0.011633 | 0.0019149 | 2.2749 | 3.0523 | 9.0287 | 0.0004259 | -0.00095788 | 0 | 0.0010166 | 0.00075096 | -0.0018897 | 0.0061152 | -0.0023355 | 142.7671 | -0.0003803 | 0.79222 | 0.85761 | 0.10328 | -0.00014138 | 0.018321 | -0.00018037 | -0.0015939 | 0.0026281 | 0.0029082
Sample-58 | 22 | 0.0078742 | 0.0078347 | 0.0035607 | 0.033325 | 0.12092 | 129.9158 | 73.1935 | -2.3414e-05 | -0.00051357 | 0.00016576 | -0.00075624 | -0.0010999 | -0.0050876 | -0.014454 | 0.029532 | 0.016668 | 3.2115 | 4.9173 | 12.1776 | 0.22936 | -0.0009785 | 0 | 0.001881 | 0.0009545 | 0.059547 | 0.069651 | -0.0022812 | 269.9437 | -0.0011439 | 1.8911 | 2.0382 | 0.24169 | -0.00044606 | 0.025326 | -0.0001166 | -0.0016426 | 0.019812 | 0.021214
Sample-59 | 23 | 0.002916 | 0.0034171 | 0.0029205 | 0.014419 | 0.030967 | 45.6895 | 34.4224 | -5.7212e-05 | -0.00014664 | 1.8531e-05 | -0.00074459 | -0.0010502 | -0.0051015 | -0.01423 | 0.014641 | 0.0048233 | 2.5641 | 3.1897 | 9.4158 | 0.00063043 | -0.0011599 | 0 | 0.00076495 | 0.00057552 | -0.0047052 | 0.010828 | -0.00093676 | 206.086 | -0.0055236 | 0.83395 | 0.90065 | 0.10857 | -0.00022964 | 0.019074 | -6.8324e-05 | -0.0016299 | 0.0032612 | 0.0033879
QC-1 |  | 0.89192 | 0.89971 | 0.91047 | 0.90884 | 0.98894 | 1.0213 | 0.96996 | 0.92198 | 0.91523 | 0.91417 | 0.92859 | 0.8505 | 0.90878 | 0.9012 | 0.92727 | 0.96313 | 0.75577 | 0.9063 | 0.9078 | 0.87149 | 0.90445 | 0.91865 | 0.90465 | 0.89599 | 0.93337 | 0.89738 | 0.92255 | 0.97285 | 0.90908 | 0.91353 | 0.95412 | 0.91665 | 0.99227 | 0.89492 | 0.88947 | 0.91449 | 0.91304 | 0.93393
Sample-62 | 24 | 0.0018977 | 0.0032007 | 0.0028422 | 0.032646 | 0.12333 | 131.7199 | 73.9962 | 8.721e-05 | -0.00043504 | 0.00015866 | -0.00056871 | -0.00099242 | -0.0049202 | -0.014723 | 0.020849 | 0.015484 | 3.2953 | 4.858 | 11.399 | 0.53312 | -0.001042 | 0 | 0.0015762 | 0.0007631 | 0.070244 | 0.086662 | 2.0156e-05 | 290.6417 | 0.00038093 | 1.8806 | 2.0207 | 0.23826 | -0.00046435 | 0.02407 | -0.00024374 | -0.0015848 | 0.019249 | 0.020534
Sample-63 | 25 | 0.00052738 | 0.0024774 | 0.0034671 | 0.013044 | 0.027418 | 41.6263 | 32.5404 | -4.8051e-05 | -0.00019633 | 0.00051341 | -0.0011923 | -0.0010926 | -0.0051095 | -0.015123 | 0.01217 | 0.0018141 | 2.6545 | 3.0408 | 8.5451 | 0.0012184 | -0.00036464 | 0 | 0.00073642 | 0.0004361 | -0.0021593 | 0.0042034 | -0.0019101 | 174.8251 | 0.00016185 | 0.86304 | 0.9332 | 0.097137 | -4.4919e-05 | 0.017155 | -0.00036634 | -0.001628 | 0.00902 | 0.0094582
Sample-66 | 26 | 0.0013363 | 0.0034122 | 0.0044102 | 0.030017 | 0.11989 | 128.3668 | 74.0053 | -3.1749e-05 | -0.00023195 | 9.9411e-05 | -0.00024591 | -0.00095031 | -0.00586 | -0.015368 | 0.0096681 | -0.0032605 | 2.7676 | 4.7746 | 11.1254 | 0.57594 | -0.0015343 | 0 | 0.0016026 | 0.0011617 | 0.024175 | 0.043491 | -0.0013991 | 153.5955 | -0.0013295 | 1.8423 | 1.9726 | 0.23173 | -0.00037997 | 0.022905 | -0.00016937 | -0.0016009 | 0.015358 | 0.016253
Sample-67 | 27 | 0.00010873 | 0.0014818 | 0.0018157 | 0.01203 | 0.026423 | 40.4809 | 32.3256 | 0.00016693 | -0.00050172 | 0.00019418 | -0.00074132 | -0.0011845 | -0.0051898 | -0.01549 | 0.0096594 | -0.0015064 | 2.2619 | 3.0654 | 8.3391 | 0.0010948 | -0.00074427 | 0 | 0.00066631 | 0.00062141 | -0.0037439 | 0.010819 | -0.0022523 | 159.0721 | -0.0025879 | 0.8735 | 0.93987 | 0.094104 | -4.4225e-06 | 0.016567 | 4.931e-05 | -0.0016724 | 0.0026128 | 0.002701
Sample-70 | 28 | 0.0012642 | 0.0035152 | 0.0031229 | 0.029696 | 0.10868 | 132.0306 | 74.5534 | 2.354e-05 | -0.00059324 | 0.00012017 | -0.00065928 | -0.00098959 | -0.0050749 | -0.014936 | 0.010609 | 0.00033424 | 1.965 | 5.0345 | 11.3827 | 0.42797 | -0.001411 | 0 | 0.0016544 | 0.00094916 | 0.066783 | 0.076979 | -0.0016423 | 160.39 | -0.0014757 | 1.91 | 2.0475 | 0.23491 | -0.00046543 | 0.023415 | -9.0262e-05 | -0.0015543 | 0.0083996 | 0.0087549
QC-1 |  | 0.94406 | 0.88933 | 0.9004 | 0.89125 | 0.97557 | 1.0197 | 0.97884 | 0.91135 | 0.90282 | 0.90314 | 0.91539 | 0.83261 | 0.89967 | 0.88754 | 0.91402 | 0.95705 | 0.56543 | 0.90642 | 0.8948 | 0.85442 | 0.89337 | 0.92914 | 0.89194 | 0.88044 | 0.936 | 0.87815 | 0.90954 | 0.9567 | 0.90197 | 0.89314 | 0.94103 | 0.90344 | 0.97438 | 0.87883 | 0.87468 | 0.90238 | 0.90271 | 0.9231
Sample-71 | 29 | -0.00052587 | 0.0015517 | 0.00195 | 0.020081 | 0.027296 | 42.416 | 33.3813 | 8.6024e-05 | -0.00055038 | 0.00045068 | -0.00059082 | -0.00054243 | -0.0056172 | -0.014803 | 0.013599 | 0.0032918 | 2.8943 | 3.1592 | 8.7256 | 0.00080218 | 0.00084157 | 0 | 0.00051161 | 0.00058139 | -0.0036588 | 0.0082697 | -0.00053279 | 144.2781 | -0.0010164 | 0.95076 | 1.0306 | 0.098581 | 0.00030681 | 0.017522 | -0.00038265 | -0.0011357 | 0.0017354 | 0.0019501
Sample-74 | 30 | 0.0011167 | 0.003548 | 0.0041767 | 0.027739 | 0.084544 | 128.0835 | 73.0488 | 3.0823e-05 | -0.00042454 | 0.00022734 | -0.00038619 | -0.0010878 | -0.0051514 | -0.01437 | 0.0098851 | 0.00014886 | 3.0924 | 4.8231 | 11.1954 | 0.17403 | -0.00058436 | 0 | 0.0014045 | 0.00089586 | 0.029021 | 0.047744 | -0.0018962 | 151.1952 | 3.7095e-05 | 1.9696 | 2.1201 | 0.22795 | -0.00033498 | 0.023664 | 7.221e-05 | -0.0016284 | 0.005886 | 0.0063097
Sample-75 | 31 | -0.00020115 | 0.0014524 | 0.0026316 | 0.012893 | 0.026589 | 41.5363 | 32.5235 | -4.9602e-05 | -0.00053877 | 0.00010547 | -0.00087202 | -0.0014138 | -0.0050513 | -0.014986 | 0.0081048 | -0.00089834 | 2.1079 | 3.0322 | 8.5539 | 0.00067071 | -0.00050717 | 0 | 0.00057104 | 0.00017825 | -0.003894 | 0.0037038 | -0.0011017 | 140.9241 | -0.0022211 | 0.94455 | 1.0249 | 0.096944 | -0.00014765 | 0.017014 | -0.00014535 | -0.0016783 | 0.0020066 | 0.0020458
Sample-78 | 32 | -0.00027162 | 0.0013504 | 0.0040839 | 0.02475 | 0.06707 | 116.4456 | 68.1502 | 6.6583e-05 | -0.00016789 | -7.8566e-06 | -0.0010086 | -0.0007835 | -0.0053287 | -0.01433 | 0.0092283 | 0.0092089 | 2.4228 | 4.7096 | 11.1674 | 0.018299 | -0.00088083 | 0 | 0.0018214 | 0.00051546 | 0.017163 | 0.025887 | -0.00070307 | 148.4657 | -0.0016072 | 2.1917 | 2.3716 | 0.2159 | -0.00029742 | 0.023259 | -0.00040983 | -0.0016325 | 0.0042575 | 0.0045133
Sample-79 | 33 | -0.00017963 | 0.0013549 | 0.0015035 | 0.012835 | 0.026211 | 41.6822 | 32.8057 | -2.9313e-05 | 0.00020826 | 0.0002389 | -0.00058512 | -0.00082329 | -0.0031709 | -0.012742 | 0.0068613 | 0.0056567 | 2.8424 | 3.0421 | 8.573 | 0.000422 | -0.0011222 | 0 | 0.0009889 | 0.00022706 | 0.0005233 | 0.0083586 | -0.001382 | 119.2538 | 0.00046475 | 1.0054 | 1.0909 | 0.097101 | -2.9314e-05 | 0.017261 | -0.000492 | -0.0016073 | 0.0013506 | 0.0014042
QC-1 |  | 0.86751 | 0.87502 | 0.88432 | 0.88198 | 0.96945 | 0.98308 | 0.92987 | 0.89905 | 0.89105 | 0.89143 | 0.90285 | 0.81586 | 0.88614 | 0.87058 | 0.89107 | 0.93879 | 0.87676 | 0.88131 | 0.8797 | 0.83897 | 0.87987 | 0.9019 | 0.87852 | 0.86797 | 0.91473 | 0.8616 | 0.89952 | 0.93178 | 0.89212 | 0.88116 | 0.92916 | 0.88848 | 0.96908 | 0.86649 | 0.86264 | 0.88689 | 0.89044 | 0.91309
Sample-82 | 34 | 0.0035707 | 0.004448 | 0.0024591 | 0.022891 | 0.047521 | 75.6066 | 50.154 | 6.5241e-05 | -0.00048058 | 0.0003768 | -0.00052006 | -0.00098315 | -0.0044634 | -0.014231 | 0.016935 | 0.012595 | 3.0318 | 4.421 | 10.6348 | 0.0053823 | 0.00023871 | 0 | 0.0016045 | 0.00028589 | 0.00086528 | 0.013828 | -0.0021251 | 213.7266 | -0.0016441 | 2.4192 | 2.6306 | 0.18022 | 0.00021071 | 0.02165 | -3.3531e-05 | -0.0017178 | 0.010048 | 0.010763
Sample-83 | 35 | 0.00036019 | 0.00091197 | 0.0029433 | 0.012767 | 0.025454 | 41.4974 | 32.3227 | -7.0312e-05 | -0.0007209 | 0.00011217 | -0.00093296 | -0.00082486 | -0.0053165 | -0.01449 | 0.02469 | 0.013775 | 2.1262 | 3.0641 | 8.4306 | 0.00064394 | -0.00032965 | 0 | 0.00074241 | 0.00049303 | -0.0098402 | 0.0082277 | -0.00021781 | 378.07 | -0.0020503 | 1.135 | 1.2343 | 0.095369 | -0.00025334 | 0.017076 | 0.00011813 | -0.001656 | 0.0040616 | 0.0044544
Sample-86 | 36 | 0.0020219 | 0.0030656 | 0.0009245 | 0.017189 | 0.034379 | 52.3814 | 38.9146 | 1.1998e-05 | 2.8813e-05 | 0.00013506 | -0.00090091 | -0.0010422 | -0.0056304 | -0.015208 | 0.011257 | 0.0016843 | 2.4249 | 3.6903 | 9.028 | 0.0062592 | -0.00021305 | 0 | 0.0014242 | 0.00029493 | -0.0068004 | 0.0077809 | -0.00090127 | 183.275 | 0.00042563 | 2.3551 | 2.5559 | 0.14191 | -1.8402e-05 | 0.018187 | -0.00011198 | -0.0015997 | 0.0067647 | 0.0072067
Sample-87 | 37 | 0.0004674 | 0.0019734 | 0.0030935 | 0.011241 | 0.024846 | 38.2273 | 29.2147 | 1.013e-05 | -0.00051406 | 8.3055e-05 | -0.00089528 | -0.00055328 | -0.0058128 | -0.013966 | 0.012303 | 0.0021916 | 1.2549 | 2.6867 | 7.7184 | 0.00063528 | -0.00048663 | 0 | 0.00072481 | 0.00028691 | 0.00087841 | 0.0078125 | -0.00026149 | 194.0228 | -0.0026331 | 1.2023 | 1.3102 | 0.089306 | 5.8734e-06 | 0.015887 | -0.00036735 | -0.0015977 | 0.0047381 | 0.0050507
Sample-90 | 38 | -8.6128e-05 | 0.0011527 | 0.004959 | 0.017457 | 0.032656 | 44.1152 | 32.6921 | -0.00011364 | -0.0002215 | 0.00041293 | -0.00075226 | -0.00042219 | -0.0048817 | -0.014256 | 0.011089 | 0.00041342 | 2.6092 | 3.7302 | 9.4079 | 0.0024126 | -0.00029889 | 0 | 0.0018294 | 5.6708e-05 | 0.0026236 | 0.012431 | -0.0016371 | 182.5603 | 0.0012103 | 3.4735 | 3.7666 | 0.13835 | -6.3782e-05 | 0.019637 | -0.00010877 | -0.0015399 | 0.0073847 | 0.0080504
QC-1 |  | 0.89054 | 0.96624 | 0.99711 | 1.0068 | 1.1159 | 1.0829 | 0.98707 | 1.0073 | 0.99781 | 1.0002 | 1.0226 | 0.9213 | 0.99277 | 0.99376 | 1.0111 | 1.0623 | 0.7558 | 0.93802 | 0.9841 | 0.94762 | 0.98968 | 0.9413 | 0.983 | 0.97308 | 1.0103 | 0.96791 | 1.006 | 1.0494 | 0.99887 | 1.002 | 1.061 | 1.0115 | 1.1045 | 0.98521 | 0.96712 | 1.0125 | 0.99023 | 1.0256
Sample-91 | 39 | 0.00042591 | 0.0021228 | 0.0036665 | 0.018121 | 0.025476 | 38.1066 | 29.629 | 0.00010684 | -0.00011261 | -3.2234e-05 | -0.00035728 | -0.00077251 | -0.0051211 | -0.01405 | 0.013638 | 0.0023679 | 1.9905 | 2.8371 | 7.7607 | 0.0008982 | 0.0017448 | 0 | 0.00098385 | 0.00079511 | 0.0034289 | 0.010631 | -0.0017018 | 194.0203 | -0.0026642 | 1.6366 | 1.7789 | 0.089641 | 0.00049054 | 0.016585 | -0.00049357 | -0.001 | 0.0046901 | 0.0050653
Sample-94 | 40 | 0.013446 | 0.014015 | 0.0013817 | 0.018653 | 0.031227 | 45.8031 | 33.7436 | -1.0343e-05 | -0.00016933 | 0.00020867 | -0.00089219 | -0.00074199 | -0.0049508 | -0.01408 | 0.012056 | -0.0022918 | 2.0103 | 3.966 | 9.9439 | 0.0014279 | 0.0006871 | 0 | 0.0021015 | -0.00036986 | 0.00049378 | 0.0050699 | -0.0012878 | 196.8899 | -0.00088703 | 3.8307 | 4.1644 | 0.14565 | -4.5215e-05 | 0.020874 | -0.00010954 | -0.0015562 | 0.0086967 | 0.0094326
Sample-95 | 41 | 0.00039222 | 0.00082934 | 0.0024637 | 0.011201 | 0.024027 | 37.7439 | 28.883 | -5.9932e-05 | 2.1907e-05 | 0.00019602 | -0.00020461 | -0.00026033 | -0.0055648 | -0.014186 | 0.012084 | 0.0021931 | 1.8387 | 2.769 | 7.5359 | 0.00070836 | 0.00035297 | 0 | 0.00094913 | 0.00044077 | 0.0025467 | 0.01153 | -0.0003512 | 185.5523 | -0.0012841 | 1.6547 | 1.8026 | 0.086915 | 2.7588e-05 | 0.015881 | -0.00014344 | -0.0016144 | 0.0048512 | 0.0051547
Sample-98 | 42 | 0.0016874 | 0.00296 | 0.0031356 | 0.025112 | 0.064098 | 66.2373 | 44.9554 | 3.3775e-05 | -0.0004157 | 0.00011116 | -0.00083313 | -0.00075004 | -0.0057513 | -0.013682 | 0.013637 | 0.0046651 | 2.4131 | 4.4141 | 10.3515 | 0.012746 | -0.00015732 | 0 | 0.0023401 | 0.0012173 | 0.0081515 | 0.019747 | -0.0018703 | 195.5952 | -0.0010492 | 3.8314 | 4.1376 | 0.17343 | -0.00018767 | 0.021771 | -0.00012332 | -0.0016715 | 0.01896 | 0.02046
Sample-99 | 43 | -8.7059e-06 | 0.0011515 | 0.0031677 | 0.011777 | 0.02457 | 37.4735 | 28.9466 | -2.5289e-06 | -9.5717e-06 | 0.00018033 | -0.001049 | -0.00082369 | -0.0054289 | -0.014438 | 0.012393 | 0.0062425 | 1.1666 | 2.8444 | 7.5359 | 0.00052663 | -0.00083584 | 0 | 0.0012422 | 0.00037391 | 0.001015 | 0.0093519 | -0.0013539 | 195.7665 | -0.0019692 | 1.7307 | 1.8713 | 0.087894 | -0.00013923 | 0.015715 | -0.00039027 | -0.0015862 | 0.0040176 | 0.0044423
QC-1 |  | 0.92172 | 0.95222 | 0.98447 | 0.9917 | 1.1007 | 1.0855 | 0.99368 | 0.99477 | 0.98701 | 0.98737 | 1.006 | 0.91127 | 0.98057 | 0.9779 | 0.99331 | 1.0454 | 1.6843 | 0.92564 | 0.96801 | 0.93711 | 0.98217 | 0.94147 | 0.9738 | 0.96409 | 1.0081 | 0.96889 | 0.99235 | 1.0472 | 0.98887 | 0.98661 | 1.0412 | 0.99289 | 1.0887 | 0.97147 | 0.95981 | 0.99559 | 0.98047 | 1.0121
Sample-2 | 44 | 0.0023434 | 0.0019033 | 0.0015364 | 0.032194 | 0.078898 | 82.753 | 57.6796 | 9.25e-05 | -0.00038523 | -1.994e-06 | -0.00032793 | -0.00025025 | -0.010788 | -0.095459 | 0.025308 | 0.026053 | -4.7848 | 4.6534 | 10.9427 | 0.026328 | 0.0020901 | 0 | 0.0018363 | -0.00057704 | 0.0097736 | 0.035733 | -0.00064802 | 208.4296 | -0.0046444 | 4.0005 | 4.1543 | 0.20057 | 3.6163e-05 | 0.02457 | -0.00027883 | -0.0020781 | 0.033343 | 0.033937
Sample-3 | 45 | 0.0066015 | 0.0065869 | 0.0016002 | 0.015702 | 0.019655 | 34.9188 | 30.6792 | 3.0101e-05 | -0.00071479 | 0.00020191 | -0.00058847 | -8.1746e-05 | -0.011366 | -0.095679 | 0.0080535 | 0.011268 | -3.5682 | 2.9313 | 7.7906 | 0.00032785 | 0.0011713 | 0 | 0.00047296 | -0.0012042 | -0.0034511 | 0.015431 | -0.00013842 | 193.2976 | 0.00069328 | 1.8699 | 1.9566 | 0.088789 | 5.1301e-06 | 0.016864 | -0.00025088 | -0.002094 | 0.0026223 | 0.0024221
Sample-6 | 46 | 0.00097828 | 0.0019642 | 0.0025216 | 0.034982 | 0.10536 | 110.9676 | 70.3818 | 0.0001621 | -0.00046528 | 4.7185e-05 | -7.2944e-05 | -0.00050528 | -0.011618 | -0.095604 | 0.0098154 | 0.0090699 | -6.5972 | 4.9437 | 11.7615 | 0.093839 | 0.00045422 | 0 | 0.0019039 | -0.00027793 | 0.011222 | 0.034144 | -0.0013666 | 204.1932 | 0.002372 | 4.1772 | 4.4157 | 0.25228 | -0.00036011 | 0.026553 | -0.0005428 | -0.0020764 | 0.017485 | 0.017476
Sample-7 | 47 | 0.00025735 | 0.0015366 | 0.0025391 | 0.015265 | 0.020662 | 34.9045 | 30.6249 | -3.8521e-05 | 4.3198e-06 | -0.00014431 | -0.00065033 | -0.00033286 | -0.011446 | -0.09529 | 0.022364 | 0.016483 | -4.3908 | 2.9848 | 7.9454 | 0.00033008 | 0.00050974 | 0 | 0.00082538 | -0.00051344 | -0.0028874 | 0.013979 | -0.0018298 | 198.4472 | -0.0041763 | 1.9411 | 2.0602 | 0.091594 | -0.00013804 | 0.016892 | -0.00021018 | -0.0020822 | 0.0045605 | 0.0044445
Sample-10 | 48 | 0.0049746 | 0.0078409 | 0.0030889 | 0.032338 | 0.1107 | 118.2775 | 74.0498 | 0.00026741 | -0.00060951 | 0.00021201 | -0.00031721 | -0.00024718 | -0.008809 | -0.092819 | 0.022459 | 0.021373 | -4.727 | 4.5189 | 10.6633 | 0.23642 | 0.00032001 | 0 | 0.0020639 | 0.00034096 | 0.017415 | 0.040033 | -0.00075405 | 203.1769 | 0.00086985 | 3.6741 | 3.9412 | 0.26012 | -0.00057741 | 0.023735 | -0.00033123 | -0.0021337 | 0.021872 | 0.021602
QC-1 |  | 0.95733 | 1.061 | 1.0442 | 1.0662 | 1.1604 | 1.0652 | 1.0644 | 1.0667 | 1.0545 | 1.0608 | 1.0987 | 1.0268 | 1.0552 | 1.0808 | 1.0787 | 1.0221 | -0.30928 | 0.9798 | 1.0465 | 1.0146 | 1.0442 | 0.99887 | 1.047 | 1.033 | 1.0452 | 1.032 | 1.067 | 1.0852 | 1.0507 | 1.1212 | 1.1752 | 1.0789 | 1.1821 | 1.0418 | 1.0347 | 1.0821 | 1.0402 | 0.99096
Sample-11 | 49 | 0.0013011 | 0.0014855 | 0.0027436 | 0.021778 | 0.022713 | 35.6234 | 31.508 | 0.00024161 | -0.0002234 | 0.00046581 | 0.00020265 | -3.6362e-06 | -0.011125 | -0.095079 | 0.011057 | 0.0036995 | -2.9105 | 3.1325 | 8.2861 | 0.00067337 | 0.0032354 | 0 | 0.0011046 | -0.00053643 | -0.0011635 | 0.020315 | -0.0023846 | 206.8093 | -0.00197 | 2.1256 | 2.2905 | 0.096644 | 0.00071403 | 0.017799 | 0.00014701 | -0.0015196 | 0.0038229 | 0.0036617
Sample-14 | 50 | 0.001085 | 0.0028307 | 0.0028447 | 0.034293 | 0.1238 | 129.2837 | 77.9157 | 0.00018949 | -0.00015672 | 0.00015653 | -0.00029516 | -0.00037098 | -0.011879 | -0.095367 | 0.010079 | -0.0011494 | -5.7592 | 4.6749 | 11.1677 | 0.46868 | 0.00061413 | 0 | 0.0023512 | -0.00060375 | 0.024627 | 0.049509 | -0.0020107 | 212.2564 | 0.00052077 | 3.8588 | 4.1715 | 0.28511 | -0.00066611 | 0.02478 | -0.00011357 | -0.0020779 | 0.046358 | 0.045193
Sample-15 | 51 | 0.0036717 | 0.0030825 | 0.0015193 | 0.014953 | 0.020971 | 33.8566 | 30.1205 | 0.00016786 | -0.00062812 | 0.00031892 | -0.0002052 | -0.00062527 | -0.01133 | -0.09544 | 0.016081 | 0.0099404 | -3.3792 | 2.9877 | 7.8129 | 0.0010535 | 0.00054701 | 0 | 0.0012422 | 0.00043638 | -0.004235 | 0.020587 | -0.0016465 | 194.9552 | -0.00019708 | 2.046 | 2.2294 | 0.091536 | 0.0003017 | 0.016255 | -0.00041844 | -0.0020953 | 0.0051031 | 0.0049086
Sample-18 | 52 | 0.0014392 | 0.0028372 | 0.0039238 | 0.035937 | 0.13507 | 134.6216 | 80.9296 | 0.00014207 | -0.00040159 | 0.00051242 | -0.00014149 | -0.00069242 | -0.012073 | -0.095774 | 0.008779 | 0.0015314 | -5.9497 | 4.9139 | 11.5246 | 1.2357 | 0.00012754 | 0 | 0.0018337 | -0.00010025 | -0.0054947 | 0.022354 | -0.00081938 | 208.0025 | -0.00050851 | 3.9991 | 4.3552 | 0.29696 | -0.00054861 | 0.025635 | 1.4575e-05 | -0.0022618 | 0.021642 | 0.020808
Sample-19 | 53 | 0.0021969 | 0.0015012 | 0.0010029 | 0.015234 | 0.022101 | 34.1695 | 30.302 | 8.2653e-05 | -0.00044648 | 0.00035762 | -0.00031086 | -0.00014667 | -0.011969 | -0.095547 | 0.0093825 | 0.0017087 | -3.9169 | 3.0311 | 7.9354 | 0.0012667 | 0.00053562 | 0 | 0.0012827 | -0.00062423 | -0.001375 | 0.028355 | 0.00051025 | 203.6644 | -0.0028467 | 2.2549 | 2.471 | 0.093403 | 8.4229e-05 | 0.016338 | -0.00039034 | -0.001926 | 0.003605 | 0.0033204
QC-1 |  | 1.0002 | 1.0056 | 0.97089 | 1.0014 | 1.0812 | 0.97349 | 0.98677 | 1.0023 | 0.98853 | 0.99126 | 1.0442 | 0.94431 | 0.9926 | 1.0201 | 1.0156 | 0.93856 | -1.1158 | 0.91063 | 0.98216 | 0.9319 | 0.97133 | 0.92702 | 0.97528 | 0.95561 | 1.0098 | 0.95439 | 1.005 | 1.0192 | 0.98323 | 1.0294 | 1.1061 | 1.018 | 1.1007 | 0.96753 | 0.95448 | 1.0168 | 0.97254 | 0.90139
Sample-22 | 54 | 0.0023331 | 0.0037071 | 0.0030105 | 0.034997 | 0.13126 | 129.1139 | 79.1047 | 0.00033057 | -0.00061167 | 0.00018854 | 0.00021699 | -0.00056085 | -0.011999 | -0.095301 | 0.0078294 | 0.002577 | -3.9367 | 4.7237 | 11.1882 | 1.3178 | 0.00093495 | 0 | 0.002309 | 0.00052664 | -0.010467 | 0.022701 | -0.0020719 | 202.1489 | -0.0024208 | 3.8863 | 4.273 | 0.28996 | -0.00049201 | 0.023939 | 7.8948e-05 | -0.0020859 | 0.019982 | 0.01905
Sample-23 | 55 | 0.00098171 | 0.0018287 | 0.0019671 | 0.014754 | 0.019932 | 32.3263 | 29.2416 | 0.00012427 | -0.00036285 | 0.00037061 | -0.00050082 | -0.00031901 | -0.01231 | -0.095353 | 0.0074723 | -0.00085535 | -4.0356 | 2.8934 | 7.5597 | 0.0010786 | 0.00066485 | 0 | 0.00097213 | -0.00059765 | -0.00096376 | 0.021051 | -0.0011986 | 190.2572 | -0.0018922 | 2.1546 | 2.3759 | 0.088398 | 0.00012587 | 0.015431 | -0.00024134 | -0.0021839 | 0.0022749 | 0.0019923

## ICPraw_all_edits
Mean | SheilaSampleNumber | Treatment | Replicate | TotalFe_Fe2599 | TotalP_P1774 | TotalCa_Ca4226 | TotalS_1807 | TotalFe Fix | TotalP Fix | TotalCa | TotalS | TotalK | TotalMg | TotalMn | all in ppm
Sample-21( Sheila 1) | 1 | di |  | -0.001349 | 0.0048949 | 0.014865 | 0.011562 | NA | NA | 0.014865 | 0.011562 | NA | 0.0013058 | 0.00029719 | detection limit = 10 ppb = 0.01 ppm
Sample-22 | 2 | dif |  | 0.033471 | -0.0078283 | 0.09953 | 155.7829 | 0.03347 | NA | 0.09953 | 155.7829 | NA | 0.0027409 | 0.00096391
Sample-23 | 3 | stream1 |  | 0.045221 | 0.0040626 | 38.9297 | 181.4394 | 0.04522 | NA | 38.9297 | 181.4394 | 2.8637 | 11.11 | 0.013448
Sample-24 | 4 | stream2 |  | 0.041646 | 0.0040418 | 39.3423 | 174.5309 | 0.04165 | NA | 39.3423 | 174.5309 | 2.9083 | 11.2591 | 0.013399
Sample-25 | 5 | stream3 |  | 0.041652 | 0.0066474 | 39.6567 | 175.018 | 0.04165 | NA | 39.6567 | 175.018 | 2.9346 | 11.3752 | 0.013657
|  | T1 | 0 |  |  | 39.3096 | 176.9961 | 0.04284 | NA | 39.3096 | 176.9961 | 2.9022 | 11.2481 | 0.013501 | avg TotalFe start = | 0.04284
|  | T2 | 0 |  |  | 39.3096 | 176.9961 | 0.04284 | NA | 39.3096 | 176.9961 | 2.9022 | 11.2481 | 0.013501 | avg TotalP start = | NA
Sample-26 | 6 | T1 | 1 | 0.030726 | 0.0045345 | 37.7897 | 216.311 | 0.03073 | NA | 37.7897 | 216.311 | 3.3269 | 10.89 | 0.0014176 | avg TotalCa start= | 39.3096
Sample-27 | 7 | T2 | 1 | 0.030206 | 0.0059535 | 38.6517 | 193.5246 | 0.03021 | NA | 38.6517 | 193.5246 | 3.2059 | 11.1208 | 0.0018269 | avg TotalS start= | 176.9961
Sample-30 | 8 | T1 | 2 | 0.033668 | 0.011965 | 38.8799 | 131.3193 | 0.03367 | 0.01197 | 38.8799 | 131.3193 | 3.4891 | 11.233 | 0.0030397 | avg TotalK start= | 2.9022
Sample-31 | 9 | T2 | 2 | 0.026921 | 0.014088 | 39.9937 | 159.7949 | 0.02692 | 0.01409 | 39.9937 | 159.7949 | 3.4713 | 11.5002 | 0.0011801 | avg TotalMg start= | 11.2481
Sample-34 | 10 | T1 | 3 | 0.018165 | 0.00699 | 37.5876 | 132.8408 | 0.01816 | NA | 37.5876 | 132.8408 | 3.457 | 10.8992 | 0.0012951 | avgTotalMn start= | 0.013501
Sample-35 | 11 | T2 | 3 | 0.023688 | 0.017932 | 39.8631 | 196.5409 | 0.02369 | 0.01793 | 39.8631 | 196.5409 | 3.543 | 11.8426 | 0.00081696
Sample-38 | 12 | T1 | 4 | 0.017053 | 0.011488 | 37.9096 | 206.786 | 0.01705 | 0.01149 | 37.9096 | 206.786 | 3.5329 | 11.1218 | 0.0007632
Sample-39 | 13 | T2 | 4 | 0.021546 | 0.00072668 | 39.288 | 202.7129 | 0.02155 | NA | 39.288 | 202.7129 | 3.5689 | 11.6322 | 0.00069906
Sample-42 | 14 | T1 | 5 | 0.019996 | 0.015323 | 47.6018 | 154.9897 | 0.02 | 0.01532 | 47.6018 | 154.9897 | 4.109 | 12.0293 | 0.034062
Sample-43 | 15 | T2 | 5 | 0.016656 | 0.00027854 | 36.7325 | 173.6107 | 0.01666 | NA | 36.7325 | 173.6107 | 3.4121 | 10.1832 | 0.00047339
Sample-46 | 16 | T1 | 6 | 0.016503 | 0.020938 | 50.9334 | 206.7661 | 0.0165 | 0.02094 | 50.9334 | 206.7661 | 3.8535 | 11.0692 | 0.039125
Sample-47 | 17 | T2 | 6 | 0.018285 | 0.00030186 | 39.8784 | 218.7476 | 0.01828 | NA | 39.8784 | 218.7476 | 3.8261 | 11.7659 | 0.00057693
Sample-50 | 18 | T1 | 7 | 0.016946 | 0.034624 | 62.9869 | 198.8658 | 0.01695 | 0.03462 | 62.9869 | 198.8658 | 4.5322 | 12.7851 | 0.072236
Sample-51 | 19 | T2 | 7 | 0.014337 | -0.004887 | 33.1109 | 178.4529 | 0.01434 | NA | 33.1109 | 178.4529 | 2.9445 | 8.7977 | 0.00084595
Sample-54 | 20 | T1 | 8 | 0.018492 | 0.054201 | 72.2936 | 215.1766 | 0.01849 | 0.0542 | 72.2936 | 215.1766 | 4.9371 | 12.9856 | 0.15905
Sample-55 | 21 | T2 | 8 | 0.011633 | -0.0018897 | 33.7064 | 142.7671 | 0.01163 | NA | 33.7064 | 142.7671 | 3.0523 | 9.0287 | 0.0004259
Sample-58 | 22 | T1 | 9 | 0.029532 | 0.059547 | 73.1935 | 269.9437 | 0.02953 | 0.05955 | 73.1935 | 269.9437 | 4.9173 | 12.1776 | 0.22936
Sample-59 | 23 | T2 | 9 | 0.014641 | -0.0047052 | 34.4224 | 206.086 | 0.01464 | NA | 34.4224 | 206.086 | 3.1897 | 9.4158 | 0.00063043
Sample-62 | 24 | T1 | 10 | 0.020849 | 0.070244 | 73.9962 | 290.6417 | 0.02085 | 0.07024 | 73.9962 | 290.6417 | 4.858 | 11.399 | 0.53312
Sample-63 | 25 | T2 | 10 | 0.01217 | -0.0021593 | 32.5404 | 174.8251 | 0.01217 | NA | 32.5404 | 174.8251 | 3.0408 | 8.5451 | 0.0012184
Sample-66 | 26 | T1 | 11 | 0.0096681 | 0.024175 | 74.0053 | 153.5955 | NA | 0.02417 | 74.0053 | 153.5955 | 4.7746 | 11.1254 | 0.57594
Sample-67 | 27 | T2 | 11 | 0.0096594 | -0.0037439 | 32.3256 | 159.0721 | NA | NA | 32.3256 | 159.0721 | 3.0654 | 8.3391 | 0.0010948
Sample-70 | 28 | T1 | 12 | 0.010609 | 0.066783 | 74.5534 | 160.39 | 0.01061 | 0.06678 | 74.5534 | 160.39 | 5.0345 | 11.3827 | 0.42797
Sample-71 | 29 | T2 | 12 | 0.013599 | -0.0036588 | 33.3813 | 144.2781 | 0.0136 | NA | 33.3813 | 144.2781 | 3.1592 | 8.7256 | 0.00080218
Sample-74 | 30 | T1 | 13 | 0.0098851 | 0.029021 | 73.0488 | 151.1952 | NA | 0.02902 | 73.0488 | 151.1952 | 4.8231 | 11.1954 | 0.17403
Sample-75 | 31 | T2 | 13 | 0.0081048 | -0.003894 | 32.5235 | 140.9241 | NA | NA | 32.5235 | 140.9241 | 3.0322 | 8.5539 | 0.00067071
Sample-78 | 32 | T1 | 14 | 0.0092283 | 0.017163 | 68.1502 | 148.4657 | NA | 0.01716 | 68.1502 | 148.4657 | 4.7096 | 11.1674 | 0.018299
Sample-79 | 33 | T2 | 14 | 0.0068613 | 0.0005233 | 32.8057 | 119.2538 | NA | NA | 32.8057 | 119.2538 | 3.0421 | 8.573 | 0.000422
Sample-82 | 34 | T1 | 15 | 0.016935 | 0.00086528 | 50.154 | 213.7266 | 0.01694 | NA | 50.154 | 213.7266 | 4.421 | 10.6348 | 0.0053823
Sample-83 | 35 | T2 | 15 | 0.02469 | -0.0098402 | 32.3227 | 378.07 | 0.02469 | NA | 32.3227 | 378.07 | 3.0641 | 8.4306 | 0.00064394
Sample-86 | 36 | T1 | 16 | 0.011257 | -0.0068004 | 38.9146 | 183.275 | 0.01126 | NA | 38.9146 | 183.275 | 3.6903 | 9.028 | 0.0062592
Sample-87 | 37 | T2 | 16 | 0.012303 | 0.00087841 | 29.2147 | 194.0228 | 0.0123 | NA | 29.2147 | 194.0228 | 2.6867 | 7.7184 | 0.00063528
Sample-90 | 38 | T1 | 17 | 0.011089 | 0.0026236 | 32.6921 | 182.5603 | 0.01109 | NA | 32.6921 | 182.5603 | 3.7302 | 9.4079 | 0.0024126
Sample-91 | 39 | T2 | 17 | 0.013638 | 0.0034289 | 29.629 | 194.0203 | 0.01364 | NA | 29.629 | 194.0203 | 2.8371 | 7.7607 | 0.0008982
Sample-94 | 40 | T1 | 18 | 0.012056 | 0.00049378 | 33.7436 | 196.8899 | 0.01206 | NA | 33.7436 | 196.8899 | 3.966 | 9.9439 | 0.0014279
Sample-95 | 41 | T2 | 18 | 0.012084 | 0.0025467 | 28.883 | 185.5523 | 0.01208 | NA | 28.883 | 185.5523 | 2.769 | 7.5359 | 0.00070836
Sample-98 | 42 | T1 | 19 | 0.013637 | 0.0081515 | 44.9554 | 195.5952 | 0.01364 | NA | 44.9554 | 195.5952 | 4.4141 | 10.3515 | 0.012746
Sample-99 | 43 | T2 | 19 | 0.012393 | 0.001015 | 28.9466 | 195.7665 | 0.01239 | NA | 28.9466 | 195.7665 | 2.8444 | 7.5359 | 0.00052663
Sample-2 | 44 | T1 | 20 | 0.025308 | 0.0097736 | 57.6796 | 208.4296 | 0.02531 | NA | 57.6796 | 208.4296 | 4.6534 | 10.9427 | 0.026328
Sample-3 | 45 | T2 | 20 | 0.0080535 | -0.0034511 | 30.6792 | 193.2976 | NA | NA | 30.6792 | 193.2976 | 2.9313 | 7.7906 | 0.00032785
Sample-6 | 46 | T1 | 21 | 0.0098154 | 0.011222 | 70.3818 | 204.1932 | NA | 0.01122 | 70.3818 | 204.1932 | 4.9437 | 11.7615 | 0.093839
Sample-7 | 47 | T2 | 21 | 0.022364 | -0.0028874 | 30.6249 | 198.4472 | 0.02236 | NA | 30.6249 | 198.4472 | 2.9848 | 7.9454 | 0.00033008
Sample-10 | 48 | T1 | 22 | 0.022459 | 0.017415 | 74.0498 | 203.1769 | 0.02246 | 0.01742 | 74.0498 | 203.1769 | 4.5189 | 10.6633 | 0.23642
Sample-11 | 49 | T2 | 22 | 0.011057 | -0.0011635 | 31.508 | 206.8093 | 0.01106 | NA | 31.508 | 206.8093 | 3.1325 | 8.2861 | 0.00067337
Sample-14 | 50 | T1 | 23 | 0.010079 | 0.024627 | 77.9157 | 212.2564 | 0.01008 | 0.02463 | 77.9157 | 212.2564 | 4.6749 | 11.1677 | 0.46868
Sample-15 | 51 | T2 | 23 | 0.016081 | -0.004235 | 30.1205 | 194.9552 | 0.01608 | NA | 30.1205 | 194.9552 | 2.9877 | 7.8129 | 0.0010535
Sample-18 | 52 | T1 | 24 | 0.008779 | -0.0054947 | 80.9296 | 208.0025 | NA | NA | 80.9296 | 208.0025 | 4.9139 | 11.5246 | 1.2357
Sample-19 | 53 | T2 | 24 | 0.0093825 | -0.001375 | 30.302 | 203.6644 | NA | NA | 30.302 | 203.6644 | 3.0311 | 7.9354 | 0.0012667
Sample-22 | 54 | T1 | 25 | 0.0078294 | -0.010467 | 79.1047 | 202.1489 | NA | NA | 79.1047 | 202.1489 | 4.7237 | 11.1882 | 1.3178
Sample-23 | 55 | T2 | 25 | 0.0074723 | -0.00096376 | 29.2416 | 190.2572 | NA | NA | 29.2416 | 190.2572 | 2.8934 | 7.5597 | 0.0010786

## final
Num | Treatment | Rep | TotalFeppm | TotalPppm | TotalCappm | TotalSppm | TotalKppm | TotalMgppm | TotalMnppm
1 | T1 | 0 | 0.04284 | NA | 39.3096 | 176.9961 | 2.9022 | 11.2481 | 0.013501 | NA means that results was below 0.01 ppm detection limit
2 | T1 | 1 | 0.03073 | NA | 37.7897 | 216.311 | 3.3269 | 10.89 | 0.0014176
3 | T1 | 2 | 0.03367 | 0.01197 | 38.8799 | 131.3193 | 3.4891 | 11.233 | 0.0030397
4 | T1 | 3 | 0.01816 | NA | 37.5876 | 132.8408 | 3.457 | 10.8992 | 0.0012951
5 | T1 | 4 | 0.01705 | 0.01149 | 37.9096 | 206.786 | 3.5329 | 11.1218 | 0.0007632
6 | T1 | 5 | 0.02 | 0.01532 | 47.6018 | 154.9897 | 4.109 | 12.0293 | 0.034062
7 | T1 | 6 | 0.0165 | 0.02094 | 50.9334 | 206.7661 | 3.8535 | 11.0692 | 0.039125
8 | T1 | 7 | 0.01695 | 0.03462 | 62.9869 | 198.8658 | 4.5322 | 12.7851 | 0.072236
9 | T1 | 8 | 0.01849 | 0.0542 | 72.2936 | 215.1766 | 4.9371 | 12.9856 | 0.15905
10 | T1 | 9 | 0.02953 | 0.05955 | 73.1935 | 269.9437 | 4.9173 | 12.1776 | 0.22936
11 | T1 | 10 | 0.02085 | 0.07024 | 73.9962 | 290.6417 | 4.858 | 11.399 | 0.53312
12 | T1 | 11 | NA | 0.02417 | 74.0053 | 153.5955 | 4.7746 | 11.1254 | 0.57594
13 | T1 | 12 | 0.01061 | 0.06678 | 74.5534 | 160.39 | 5.0345 | 11.3827 | 0.42797
14 | T1 | 13 | NA | 0.02902 | 73.0488 | 151.1952 | 4.8231 | 11.1954 | 0.17403
15 | T1 | 14 | NA | 0.01716 | 68.1502 | 148.4657 | 4.7096 | 11.1674 | 0.018299
16 | T1 | 15 | 0.01694 | NA | 50.154 | 213.7266 | 4.421 | 10.6348 | 0.0053823
17 | T1 | 16 | 0.01126 | NA | 38.9146 | 183.275 | 3.6903 | 9.028 | 0.0062592
18 | T1 | 17 | 0.01109 | NA | 32.6921 | 182.5603 | 3.7302 | 9.4079 | 0.0024126
19 | T1 | 18 | 0.01206 | NA | 33.7436 | 196.8899 | 3.966 | 9.9439 | 0.0014279
20 | T1 | 19 | 0.01364 | NA | 44.9554 | 195.5952 | 4.4141 | 10.3515 | 0.012746
21 | T1 | 20 | 0.02531 | NA | 57.6796 | 208.4296 | 4.6534 | 10.9427 | 0.026328
22 | T1 | 21 | NA | 0.01122 | 70.3818 | 204.1932 | 4.9437 | 11.7615 | 0.093839
23 | T1 | 22 | 0.02246 | 0.01742 | 74.0498 | 203.1769 | 4.5189 | 10.6633 | 0.23642
24 | T1 | 23 | 0.01008 | 0.02463 | 77.9157 | 212.2564 | 4.6749 | 11.1677 | 0.46868
25 | T1 | 24 | NA | NA | 80.9296 | 208.0025 | 4.9139 | 11.5246 | 1.2357
26 | T1 | 25 | NA | NA | 79.1047 | 202.1489 | 4.7237 | 11.1882 | 1.3178
27 | T2 | 0 | 0.04284 | NA | 39.3096 | 176.9961 | 2.9022 | 11.2481 | 0.013501
28 | T2 | 1 | 0.03021 | NA | 38.6517 | 193.5246 | 3.2059 | 11.1208 | 0.0018269
29 | T2 | 2 | 0.02692 | 0.01409 | 39.9937 | 159.7949 | 3.4713 | 11.5002 | 0.0011801
30 | T2 | 3 | 0.02369 | 0.01793 | 39.8631 | 196.5409 | 3.543 | 11.8426 | 0.00081696
31 | T2 | 4 | 0.02155 | NA | 39.288 | 202.7129 | 3.5689 | 11.6322 | 0.00069906
32 | T2 | 5 | 0.01666 | NA | 36.7325 | 173.6107 | 3.4121 | 10.1832 | 0.00047339
33 | T2 | 6 | 0.01828 | NA | 39.8784 | 218.7476 | 3.8261 | 11.7659 | 0.00057693
34 | T2 | 7 | 0.01434 | NA | 33.1109 | 178.4529 | 2.9445 | 8.7977 | 0.00084595
35 | T2 | 8 | 0.01163 | NA | 33.7064 | 142.7671 | 3.0523 | 9.0287 | 0.0004259
36 | T2 | 9 | 0.01464 | NA | 34.4224 | 206.086 | 3.1897 | 9.4158 | 0.00063043
37 | T2 | 10 | 0.01217 | NA | 32.5404 | 174.8251 | 3.0408 | 8.5451 | 0.0012184
38 | T2 | 11 | NA | NA | 32.3256 | 159.0721 | 3.0654 | 8.3391 | 0.0010948
39 | T2 | 12 | 0.0136 | NA | 33.3813 | 144.2781 | 3.1592 | 8.7256 | 0.00080218
40 | T2 | 13 | NA | NA | 32.5235 | 140.9241 | 3.0322 | 8.5539 | 0.00067071
41 | T2 | 14 | NA | NA | 32.8057 | 119.2538 | 3.0421 | 8.573 | 0.000422
42 | T2 | 15 | 0.02469 | NA | 32.3227 | 378.07 | 3.0641 | 8.4306 | 0.00064394
43 | T2 | 16 | 0.0123 | NA | 29.2147 | 194.0228 | 2.6867 | 7.7184 | 0.00063528
44 | T2 | 17 | 0.01364 | NA | 29.629 | 194.0203 | 2.8371 | 7.7607 | 0.0008982
45 | T2 | 18 | 0.01208 | NA | 28.883 | 185.5523 | 2.769 | 7.5359 | 0.00070836
46 | T2 | 19 | 0.01239 | NA | 28.9466 | 195.7665 | 2.8444 | 7.5359 | 0.00052663
47 | T2 | 20 | NA | NA | 30.6792 | 193.2976 | 2.9313 | 7.7906 | 0.00032785
48 | T2 | 21 | 0.02236 | NA | 30.6249 | 198.4472 | 2.9848 | 7.9454 | 0.00033008
49 | T2 | 22 | 0.01106 | NA | 31.508 | 206.8093 | 3.1325 | 8.2861 | 0.00067337
50 | T2 | 23 | 0.01608 | NA | 30.1205 | 194.9552 | 2.9877 | 7.8129 | 0.0010535
51 | T2 | 24 | NA | NA | 30.302 | 203.6644 | 3.0311 | 7.9354 | 0.0012667
52 | T2 | 25 | NA | NA | 29.2416 | 190.2572 | 2.8934 | 7.5597 | 0.0010786